## ANEXO 1 PROP TECNICA
FAVOR NO MODIFICAR EL FORMATO
PROPUESTA ECONOMICA
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CAN | V. UNITAR ($) | V. PARCIAL ($)
| 1 | LIMPIEZA DE PLANTA Y ADECUACIÓN DEL ÁREA PARA INICIAR LA OBRA, INSTALACIÓN DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES AL ALCANTARILLADO.
| 1.1 | Remoción de tierra, Excavación Manual | M3 | 170
| 1.2 | Desalojo y transporte de tierra | M3 | 170
| 1.3 | Conexión ente la entrada de la PTAR y la unidad de clarificados, instalación de tubería de 10 " en espacio confinado | Ml | 19
| 1.4 | Conexión ente la entrada de la PTAR y la unidad de clarificados, instalación de válvula de bola de 10 " | UND | 1
| 1.5 | Bombeo del agua del pozo séptico hacia la unidad de clarificados de la PTAR (Volumen de agua 210) | M3 | 140
| 1.6 | Dilución de los lodos sedimentados en el pozo séptico (Dilución de lodos y bombeo de extracción de lodos, por cada dilución alimentación de 50 m3 de agua, 4 veces realizar operación de dilución) | M3 | 140
| 1.7 | Suministro e instalación de tanques de 1000 Litros para operación de lavado y mangueras de conexión entre tanques y PTAR | UND | 3
| 1.8 | Lavado y Desinfección
| 1.9 | Suministro e instalación de Reflector Led C/Sensor Ip65 4200Lm 70W blanca | UND | 5
| 1.1 | Suministro e instalación 200 metros de alambre calibre 10 | ML | 500
| 1.11 | Suministro e instalación de soportes de luminaria | UND | 4
| 1.12 | Operación de desinfección, mediante atomización de solución de peróxido de hidrogeno al 5 % | M2 | 246
ITEM | 2 | ADECUACUACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE CRIBADO-REJILLAS Y ADECUACION, IMPLEMENTACION Y SUMINISTRO DE LA TRAMPA DE GRASAS
| 2.1 | Localización y replanteo | m2 | 4
| 2.2 | Excavación manual | m3 | 15.4
| 2.3 | Relleno con material de excavación | m3 | 1.5
| 2.4 | Mejoramiento recebo-cemento 1:10 | m3 | 1.2
| 2.5 | Desalojo de material sobrante | m3 | 15.4
| 2.6 | Suministro e intalacion para CONCRETO PLACA DE PISO 2500 PSI, E = 10 cm CON CANAL DE 0,15 metros de ancho 1,51 m | m3 | 1.2
| 2.7 | Suministro e Instalación codo gran radio PVC 4"*90° U. M. | UN | 3
| 2.8 | Suministro e Instalación codo gran radio PVC 4"*45 ° U. M. | UN | 1
| 2.9 | Suministro e Instalación T gran radio PVC U. M. | UN | 2
| 2.1 | Suministro e Instalación Tubería PVC unión Mecánica 4" RDE 32,5 | m | 2.86
| 2.11 | Suministro e Instalación Tubería PVC unión Mecánica 10" RDE 32,5 | m | 1.2
| 2.12 | Suministro e Instalación Tubería PVC unión Mecánica 4" RDE 32,6 | m | 0.5
| 2.13 | Suministro e Instalación Tubería PVC unión Mecánica 4" RDE 32,7 | m | 0.9
| 2.14 | Suministro e Instalación Tubería PVC unión Mecánica 6" RDE 32,8 | m | 1.2
| 2.15 | Suministro e instalacion de Válvula de compuerta H.F BxB SB., V.N.A θ 6 " Con extención de eje de operación con bolante a superficie de la planta. | UN | 2
| 2.16 | CONCRETO MURO DE CONTENCIÓN 1:2:3 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TRAMPA DE GRASAS CON ESPESOR 10 cm | m3 | 0.324
| 2.17 | Malla electro soldados 15x15 4mm 6x2,35m | kg | 7.5
| 2.18 | Suministro e Instalacion de Trampa de grasa en lámina de acero 304 calibre 1,9 mm | UN | 1
| 2.19 | Soldadura x cm lineal TIG | cml | 978
| 2.2 | cm2 de lámina de acero calibre 1.9 mm | cm2 | 55000
| 2.21 | Corte lineal de lámina cm | cml | 1890
| 2.22 | Rompimiento de muro de concreto (espesor 50 cm) | cm3 | 12340
| 2.23 | Reubicación de la escalera | UN | 1
| 2.24 | Suministro e instalación de rejilla con 6 barrotes de acero inoxidable 304 de 1/4 de pulgada | UN | 1
| 3 | ADECUACION, IMPLEMENTACION Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE AIREACIÓN A REACTOR
| 3.1 | Adecuacion del Area según especificaciones tecnicas
| 3.2 | Suministro e instalación de tubería PVC de 4 " GERFON tubería de alta presión- espesor 6mm | ml | 35
| 3.3 | Suministro e Instalación codo gran radio PVC GERFON 4"*90° | UN | 15
| 3.4 | Suministro e Instalación de T PVC GERFON 4"*90° | UN | 8
| 3.5 | Suministro e Instalación de uniones PVC GERFON 4"*90° | UN | 8
| 3.6 | Suministro e Instalación de adaptador macho PVC GERFON 4"*90° | UN | 8
| 3.7 | Suministro e Instalación de uniones hembra PVC GERFON 4"*90° | UN | 8
| 3.8 | Suministro e Instalación de válvulas de compuerta bronce-TOYO 4 " | UN | 4
| 3.9 | Suministro e Instalación de niple de hierro galvanizado 4 " (1500 mm) | UN | 4
| 3.1 | Suministro e Instalación de niple de hierro galvanizado 4 " (1000 mm) | UN | 4
| 3.11 | Suministro e Instalación de codo de hierro galvanizado 4'' | UN | 4
| 3.12 | Suministro e instalación de 2 Soplador industrial MAXFLOW LINEA 4MF 220 0AX75- 3,5 HP 110/220V - PRESION MAX 10 KPA QMAX 60 M3/H - Descarga y succión de aire. | UN | 2
| 3.13 | Suministro e instalación de DISCO DIFUSOR O DIFUSOR DE BURBUJA FINA DE 9" SILICONA | UN | 8
| 4 | MODIFICACION DE SEDIMENTADOR SECUNDARIO
| 4.1 | Adecuacion del Area según especificaciones tecnicas
| 4.2 | Suministro e instalacion de CONCRETO 1:2:3 para relleno para desnivel con inclinación del 5 % en el tanque sedimentador de 18m2 | m3 | 7.6
| 4.3 | Rompimiento de muro de concreto para la realización de 36 orificios de 4 " (espesor 25 cm)-Corte de concreto saca núcleos-sin debilitamiento del muro de carga | cm3 | 90685
| 4.4 | Rompimiento de muro para la realización de 4 orificios circulares de 8 " | cm3 | 32515
| 4.5 | Suministro e instalcion de CONCRETO MURO DE CONTENCIÓN 1:2:3 | m3 | 0.8256
| 4.6 | Rompimiento de muro para la realización d de 1 orificio circular de 6 " | cm3 | 2145
| 5 | SISTEMA DE EXTRACION Y TRATAMIENTO DE LODOS
| 5.1 | Adecuacion del area según especificaciones tecnicas
| 5.2 | Suministro e instalacion de ELECTROBOMBA AUTOSEVANTE EXTERNA INOXIDABLE - 2 HP - 110V - HMAX 10 MTS - QMAX 366 L/ M - DESCARGA 2" | UN | 1
| 5.3 | Suministro e instalacion de Manguera de caucho de alta resistencia corrugada 300 PSI | ml | 8
| 5.4 | Suministro e instalacion de Tanques para almacenamiento temporal de lodos | UN | 3
| 5.5 | Suministro e instalacion de Tanques circulares horizotales en fibra de vidrio reforzado PVRF capacidad 2 m3 cada uno | UN | 2
| 5.6 | Suministro e instalacion de Suministro e Instalacion de valvula cheque en bronce en 4'' | UN | 2
| 5.7 | Suminsitro e instalacion valvula de compuerta de 4 " | UN | 2
| 5.8 | Suministro e Instalación Tubería PVC unión Mecánica 4" RDE 32,7 | ml | 10.2
| 5.9 | Suministro e Instalación codo gran radio PVC GERFON 4"*90° | UN | 6
| 6 | CONSTUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS E INSTALACION DE CONTROL AUTOMATIZADO PARA MANEJO DE LA PTAR E INSTALACION DE LABORATORIO DE CONTROL DE PARAMETROS
| 6.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | m2 | 32
| 6.2 | Construccion de cuarto de maquinas y laboratorio (con separacion fisica) | m2 | 18
| 6.3 | CONCRETO VIGA DE CIMENTACIÓN 25X25 2500 PSI | ml | 48.4
| 6.4 | CONCRETO COLUMNA 25X25 1:2:3 | ml | 22.4
| 6.5 | CONCRETO PLACA DE CUBIERTA EN METALDEC malla electrosoldada de 1/4'', E = 7 cm. | m2 | 18
| 6.6 | CONCRETO PLACA DE PISO 2500 PSI, malla electrosoldada 1/4 ''E = 10 cm. | m2 | 18
| 6.7 | CONCRETO ZAPATAS 1:2:3 | m3 | 1.5
| 6.8 | Suministro e instalacion de Enchape en para mezón en ceramica | m2 | 11.5
| 6.9 | Suministro en instalacion de meson para laboratorio en concreto 0.6 cm ancho con entrepaño al medio | ml | 4
| 6.1 | Varillas de refuerzo de 1/2 | ml | 36
| 6.11 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE COMÚN VISTO | m2 | 29.6
| 6.12 | Suministro e instalación de PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 20 | UN | 2
| 6.13 | PAÑETE MUROS 1:4 | m2 | 51.2
| 6.14 | PAÑETE PISO 1:4 | m2 | 9
| 6.15 | CERÁMICA PISO 20X20 COLOR BLANCO | m2 | 18
| 6.16 | Estuco sencillo y pintura TIPO 2 dos manos | m2 | 29.6
| 6.17 | Estudio de suelos a dos apique para área de 9 m2 | UN | 2
| 6.18 | Ventana de aluminio 2x1.40 m con vidrio incluido | m2 | 4.8
| 7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 7.1 | Suministro e instalación TABLERO DE 6 CIRCUITOS FIBASICO | UN | 1
| 7.2 | Suministro e instalación SALIDA ELECTRICA LAMPARA | UN | 4
| 7.3 | Suministro e instalación SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE DOBLE | UN | 6
| 7.4 | Suministro e instalación SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR SENCILLO | UN | 2
| 7.5 | Suministro e instalación LAMPARA 2 X 18 W TIPO LED | UN | 2
| 7.6 | Suministro e instalación INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO | UN | 1
| 7.7 | Suministro e instalación RED ELECTRICA INTERNA | ml | 56.7
| 7.8 | ROLLO DE ALAMBRE PARA CONEXIÓN DE MOTORES # 10x100 | UN | 1
| 7.9 | Suministro e instalación Tubería Conduit PAVCO conexión eléctrica | ml | 35
| 7.1 | Suministro e instalación de circuito para dos BlOWER de 3.5 HP cable de calibre 10 | ml | 80
| 7.11 | Cajillas para instalación de accesorios eléctricos | UN
| 7.12 | Suministro e isntalacion de vlavulas de flujo | UN
| 7.13 | Suministro e intalacion de arrancadores, cableado y accedorios para autonomia 24 H | UN | 6
| 8 | ADECUACIONES Y LIMPIEZA DE REACTOR FAFA
| 8.1 | bombero del agua del Reactor FAFA hacia la unidad de clarificados de la PTAR. | M3 | 170
| 8.2 | Dilución de los lodos sedimentados en el pozo séptico (Dilución de lodos y bombeo de extracción de lodos, por cada dilución alimentación de 80 m3 de agua, 4 veces realizar operación de dilución) | M3 | 170
| 8.3 | Remoción, lavado, desinfeccion y almacenamiento en la segunda loza de bio empaques | M3 | 54.8
| 8.4 | Suministro e Instalación Tubería PVC unión Mecánica 6" RDE 32,7 | UN | 5
| 8.5 | Suministro e instalacion de Válvula de compuerta H.F BxB SB., V.N.A θ 6 " Con extención de eje de operación con bolante a superficie de la planta. | UN | 2
| 9 | ADECUACIONES DE ESCOTILLAS PTAR-HCI Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLAS DE AFORO
| 9.1 | Suministro e instalación de escotillas para tapas de la loza de la PTAR-en lamina galvanizada con fondo anticorrosivo de primera a 3 manos y esmalte anticorrosivo | UN | 9
| 9.2 | Se requiere construir la cajilla de aforo en la entrada y salida de la PTAR, para muestreo y aforo. | UN | 2
| 10 | PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR
| 10.1 | Desconeccion del tubo provisional de 10'' | UN | 1
| 10.2 | instalacion del tubo hacia el sistema de cribado | UN | 1
| 10.3 | llenado de la planta | m3 | 160
| 10.4 | Compra de inoculos microorganismos especificos para reactor de lodos activados. | UND | 450
| 10.5 | Prueba de laboratorio para analisis de supervivencia e identificacion de la cepa adecuada laboratorio de microbilogia universidad de nariño, profesional microbiologo | DIA | 10
| 10.6 | Compra de sales de amonio (Bultos de 25 kg) | bulto | 40
| 10.7 | Compra de fosfato se sodio (Bultos de 25 kg) | bulto | 10
| 10.8 | Monitoreo de los parametros de operación : DBO, DQO, P, N ,O2, Solidos sedientables, solidos totales, Grasas y aceites y análisis de los mismos para estabilizar la PTAR y lograr eficiencias del 80 % de remoción de DBO. | UND | 24
| 10.9 | Compra de neveras para transporte de muestras | UND | 6
| 10.1 | Materiales de muestreo | UND | 18
| 10.11 | Envio de muestras y analisis desde el sitio de muestreo hasta el laboratorio Certificado por IDEAM en todos los parametros | UND | 24
| 10.12 | Verificacion del los analisis obtenidos deacuerdo a la norma (deben estar todos dentro de los rangos de cumplimiento)
VALOR ($)
COSTO DIRECTOS TOTAL DE LA OBRA
ADMINISTRACION
UTILIDAD
IMPREVISTOS
COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO OBRA CIVIL