# ANEXO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Ciudad y Fecha

Señores

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

Ciudad.

Asunto: Convocatoria Mínima  Cuantía No. 086 de 2022

Objeto:  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DE HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E., PARA EL CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN GASES MEDICINALES.

Respetados señores:

El (Los) suscrito (s) _____ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en la Convocatoria de Mínima  Cuantía de la referencia, me (nos) permito (s) presentar propuesta y si que el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. nos acepte la propuesta, nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente

Declaramos que:

En caso de resultar favorecido (s) con la adjudicación, total o parcial, me  (nos) comprometo a cumplir con todas las obligaciones establecidas tanto en la Convocatoria como en la oferta que presente(amos):

- Que esta propuesta y El Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

- Que ninguna  persona  o  entidad  distinta  de  los  firmantes  tiene  interés  comercial  en  esta propuesta ni en El Contrato probable que de ella se derive.

- Que conocemos los documentos del pliego, aclaraciones y adendas y aceptamos su contenido, en especial lo contenido en las especificaciones técnicas.

- Que hemos recibido los documentos que integran el pliego, sus adendas y documentos de aclaraciones.

- Que nos comprometemos a cumplir los plazos del contrato, de conformidad con lo solicitado en el pliego de condiciones y a la oferta presentada.

- Que para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos, derechos, impuestos, IVA, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del Contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra.

- Que si somos adjudicatarios, nos comprometemos a suscribir el contrato y a realizar todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del Contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución del Contrato según lo consignado en el pliego.

- En cumplimiento de lo previsto en El Decreto 4334 de  2008  declaro  bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del Contrato resultante del proceso de Selección de Mínima Cuantía, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas directamente o través de intermediarios, mediante la operación de captación o recaudo en operaciones no autorizados tales como, pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de no participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en El Decreto 1981 de 1988. En caso de uniones temporales o consorcios,  se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada  uno de sus miembros o integrantes efectuarán esta declaración.

- Bajo la gravedad del juramento declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Ley y la Constitución Política y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar o para presentar la presente propuesta y suscribir El Contrato, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del mismo.

- Que me (nos) comprometo a respetar los precios señalados en la propuesta y que éstos se mantendrán sin variación injustificada durante toda la ejecución del contrato.

- Que la presente propuesta consta de _________ (   ) folios debidamente numerados.

Los suscritos señalan como Dirección Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre del proponente

NIT Proponente

Nombre Representante Legal

Cedula Representante Legal

Dirección

Teléfono

Fax

E – mail

Atentamente,

Firma del Proponente o representante legal

Nombre del Proponente

ANEXO 2 – COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Asunto: Convocatoria Mínima  Cuantía No. 086 de 2022

Objeto:  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DE HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E., PARA EL CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN GASES MEDICINALES.

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre de la persona natural y/o del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, representante del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente. Si se trata de persona jurídica, debe identificarse de manera completa la Sociedad, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso anticorrupción, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. adelanta un proceso para la celebración de un contrato, cuyo objeto se señala en esta convocatoria de mínima cuantía. SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE y LA ENTIDAD apoyar la acción del Estado colombiano, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de contratación aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y, en tal sentido, suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de dadiva a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que llegare a celebrarse como resultado de su propuesta; 1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre; 1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier dadiva a los funcionarios del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta; b) No ofrecer pagos o dadivas a los funcionarios del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta. 1.4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso o como efecto la distribución de contratos entre los cuales se encuentre el contrato que es materia del proceso de selección referido en el considerando primero del presente compromiso.

CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO. EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el pliego de condiciones, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

Atentamente,

Nombre o Razón Social del oferente: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________________

Nit:___________________________________________________________________

Dirección Ciudad: _______________________________________________________

Teléfono Fax: __________________________________________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL_________________________________________

[Si la propuesta se presenta en asociación, unión temporal o consorcio, se deberá diligenciar un formato por cada uno de los miembros, ya sea persona natural y/o jurídica que integra asociación, Unión Temporal o Consorcio

# ANEXO 3 - CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Ciudad y Fecha

Señores:

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

Ipiales - Nariño

Asunto: Convocatoria Mínima  Cuantía No. 086 de 2022

Objeto:  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DE HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E., PARA EL CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN GASES MEDICINALES.

El suscrito (Revisor Fiscal o Representante Legal, según sea el caso), identificado con cédula de ciudadanía número __________ expedida en _______, certifica que la firma  _______, identificada con N.I.T.  _________, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el Artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y La Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los _____ (__) días del mes de ______ del año dos mil veinte (2020).

Atentamente,

Nombre o Razón Social del oferente: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________________

Nit:___________________________________________________________________

Dirección Ciudad: _______________________________________________________

Teléfono Fax: __________________________________________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL_________________________________________

[Si la propuesta se presenta en asociación, unión temporal o consorcio, se deberá diligenciar un formato por cada uno de los miembros, ya sea persona natural y/o jurídica que integra asociación, Unión Temporal o Consorcio]

ANEXO No. 4

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Señores:

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

Ipiales - Nariño

Asunto: Convocatoria Mínima  Cuantía No. 086 de 2022

Objeto:  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DE HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E., PARA EL CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN GASES MEDICINALES.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TECHOS, CUBIERTAS, REPARACIÓN DE PISOS POR DETERIORO Y REMPLAZO DE PARTES Y/O ACCESORIOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |
| 1,01 | Cerramiento, protección y señalización de las instalaciones a intervenir por deterioro | ml | 10,0 |  |  |
| 1,02 | Desmonte de teja ac deteriorada | m2 | 60,0 |  |  |
| 1,03 | Desmonte de cielo raso existente deteriorado | m2 | 55,0 |  |  |
| 1,04 | Reparación de piso en concreto por deterioro | ml | 8,0 |  |  |
| 1,05 | Protección provisional de cubierta en plástico negro listones y guadua | m2 | 30,0 |  |  |
| 1,06 | Pintura epoxica de piso color gris medio incluye reparación de porosidades. | m2 | 55,0 |  |  |
| 1,07 | Cambio de Perfil galvanizado c 120*60 calibre 16 por deterioro incluye soldadura | ml | 47,0 |  |  |
| 1,08 | Reposición de cubierta en teja upvc e:2.5 mm color rojo incluye anclajes | m2 | 60,0 |  |  |
| 1,09 | Reposición de cielo raso por deterioro en lamina de pvc incluye estructuras de acople | m2 | 58,0 |  |  |
| 1,10 | Cambio de Estructura metálica por deterioro en perfiles y sostén para cielo raso falso deteriorado | m2 | 58,0 |  |  |
| 1,11 | Cambio de Flanche en lamina galv. cal. 22h:25cm + Sika Flex blanco deteriorado | ml | 20,0 |  |  |
| 1,12 | Redistribución y acople de equipos e instalaciones de gases medicinales pintura de protección y plan de contingencia por trasiego | glb | 1,0 |  |  |
| 2,00 | CARPINTERÍA DE MARCOS Y PUERTAS Y CERRAMIENTOS POR DETERIORO |  |  |  |  |
| 2,01 | Remplazo de ventanearía en persiana en aluminio con malla de angeo deteriorados | m2 | 4,0 |  |  |
| 2,02 | Remplazo de puerta en aluminio en persiana celosía, incluye chapa acero inoxidable deteriorados | m2 | 10,0 |  |  |
| 2,03 | Cambio de Cerramiento de espacios con muro en lamina fibrocemento | m2 | 25,0 |  |  |
| 2,04 | Cambio de Demarcaciones de zonas con pintura epoxica ancho: 10cm deterioradas. | ml | 26,0 |  |  |
| 3,00 | PINTURA, RESANES Y ENCHAPES POR DETERIORO |  |  |  |  |
| 3,01 | Pintura epoxica interior sobre muros | m2 | 170,0 |  |  |
| 3,02 | Pintura para exteriores vinilo blanco tipo 1 lavable antibacterial tres manos | m2 | 10,0 |  |  |
| 3,03 | Estuco acrílico para interiores y exteriores. | m2 | 170,0 |  |  |
| 3,04 | Cambio de Zócalo en media caña en mortero endurecido y afinado h:10c.m. piso deterioradas | ml | 60,0 |  |  |
| 3,05 | Cambio de Media caña en yeso para cielo raso h: 5cm deterioradas | ml | 84,0 |  |  |
| 4,00 | CAMBIO DE EMPAQUES SISTEMA DE REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS POR DETERIORO |  |  |  |  |
| 4,01 | Cambio de Reposición Red interna # 10 incluye tubería Conduit deteriorada | ml | 54,0 |  |  |
| 4,02 | Cambio de Salida para luminaria | pto | 10,0 |  |  |
| 4,03 | Cambio de Salidas para toma doble | pto | 3,0 |  |  |
| 4,04 | Cambio de Salida para interruptor | pto | 5,0 |  |  |
| 4,05 | Cambio de Luminaria led cuadrada 60*60 cms | und | 8,0 |  |  |
| 4,06 | Cambio de Luminaria led circular d=35 cms | und | 2,0 |  |  |
| 4,07 | Cambio de Caja de break y circuitos y barrajes | und | 1,0 |  |  |
| 4,08 | Trasiego de gabinetes y reinstalación de alimentación eléctrica a los equipos y Plan de contingencia | glb | 1,0 |  |  |
| 4,09 | Cambio de Bajantes de aguas lluvias pvc 4" | ml | 12,0 |  |  |
| 4,10 | Cambio de Cajas de inspección 0,60 x 0,60 | und | 2,0 |  |  |
| 4,11 | Cambio de Tubería pvc sanitaria de 2" | ml | 7,5 |  |  |
| 4,12 | Cambio de Rejillas de piso 2" | und | 2,0 |  |  |
| 4,13 | Desmonte cuarto lavamanos deteriorado | und | 1,0 |  |  |
| 4,14 | Desmonte redes hidrosanitarias deterioradas | ml | 15,0 |  |  |
| 5,00 | LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |
| 5,01 | Limpieza general de la infraestructura | m2 | 60,0 |  |  |

| COSTO DIRECTO OBRA FISICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIU | ADMINISTRACIÓN | 25% |  |  |  |
|  | IMPREVISTOS |  |  |  |  |
|  | UTILIDAD |  |  |  |  |
| COSTO TOTAL PROPUESTA |  |  |  |  |  |

Nota 1: La adjudicación será total, no se aceptan ofertas parciales.

Nota 2: Las ofertas no deben superar el valor total del presupuesto oficial. Si el proponente oferta un precio superior al valor total del presupuesto oficial, la oferta será rechazada

VALOR TOTAL EN NÚMEROS Y LETRAS: ______________ Incluye IVA, impuestos, transporte, retenciones y deducciones a que haya lugar.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del oferente: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________________

Nit:___________________________________________________________________

Dirección Ciudad: _______________________________________________________

Teléfono Fax: __________________________________________________________

ANEXO 5 - CARTA DE COMPROMISO (Por cada miembro del equipo de trabajo exigido)

Ciudad y Fecha

Señores

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

Ciudad.

Asunto: Convocatoria Mínima  Cuantía No. 086 de 2022

Objeto:  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DE HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E., PARA EL CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN GASES MEDICINALES.

Yo, _________________________________, identificado con  Cédula de Ciudadanía Número  __________ expedida en _________, me comprometo a prestar mis servicios de manera exclusiva en el cargo de  ________________________, con la empresa ____________________________________________ para la ejecución del contrato en caso de que El proponente resultare adjudicatario del presente proceso.

La presente se expide a los _____ (__) días del mes de ______ del año dos mil veintidós (2022).

Atentamente,

Firma

Nombre

Identificación

# ANEXO 6 – EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

Ciudad y Fecha

Señores:

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

Ipiales - Nariño

Asunto: Convocatoria Mínima  Cuantía No. 086 de 2022

Objeto:  MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES DE HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E., PARA EL CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN GASES MEDICINALES.

| N° del contrato en el l RUP | Contratante | Contratista | Objeto | Clasificador de bienes y servicios. | Cuantía SMLMV en RUP | Información adicional. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La presente se expide a los _____ (__) días del mes de ______ del año dos mil veintidós (2022).

Atentamente,

Nombre o Razón Social del oferente: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________________

Nit:___________________________________________________________________

Dirección Ciudad: _______________________________________________________

Teléfono Fax: __________________________________________________________